DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 ottobre 2010, n. 214 Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per la parziale attuazione della Direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine e che modifica la Direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 16 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17;

Vista  la  direttiva  2006/42/CE  del  Parlamento  europeo  e   del

Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che  modifica

la direttiva 95/16/CE;

Vista la legge 7 luglio  2009,  n.  88,  recante  disposizioni  per

l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia

alle Comunita' europee - Legge comunitaria  2008  ed  in  particolare

l'articolo 1, l'allegato B, e gli articoli 2, 3 e 4;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n.  52,  recante  disposizioni  per

l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia

alle Comunita' europee - Legge comunitaria  1994  ed  in  particolare

l'articolo 47 che disciplina gli  aspetti  finanziari  relativi  alle

attivita' amministrative finalizzate alla marcatura CE;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n.

162, concernente regolamento recante  norme  per  l'attuazione  della

direttiva  95/16/CE  sugli  ascensori  e   di   semplificazione   dei

procedimenti per la  concessione  del  nulla  osta  per  ascensori  e

montacarichi, nonche' della relativa licenza di esercizio;

Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,

adottata nella riunione del 15 ottobre 2009;

Sentita la Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma  3,

del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni del  Senato  della

Repubblica e della Camera dei deputati;

Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione

consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 12 aprile 2010;

Vista la deliberazione del Consiglio dei  Ministri  adottata  nella

riunione del 30 luglio 2010;

Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro

dello sviluppo economico, di concerto con i  Ministri  del  lavoro  e

delle politiche sociali,  degli  affari  esteri,  della  giustizia  e

dell'economia e delle finanze;

E m a n a

il seguente regolamento:

Art. 1

Finalita'

1.  Con  il  presente  regolamento  si  provvede  alle   necessarie

modifiche del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999,

n. 162, conseguenti alle modifiche della direttiva  95/16/CE  del  29

giugno  1995,  in  materia  di  ascensori,  operate  dalla  direttiva

2006/42/CE  del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  17  maggio

2006.

2. Fatto salvo quanto  previsto  dall'articolo  11,  le  successive

modifiche degli allegati al decreto del Presidente  della  Repubblica

30 aprile 1999, n. 162, in attuazione di direttive comunitarie,  sono

adottate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, ai  sensi

dell'articolo 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11.

Avvertenza:

Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto

dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi

dell'articolo 10,  commi  2  e  3  del  testo  unico  delle

disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,

sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica

e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,

approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo

fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge

modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano

invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi

qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di

pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'

europee (GUCE).

Note alle premesse.

-  L'articolo  87,  comma  quinto,  della  Costituzione

conferisce al Presidente  della  Repubblica  il  potere  di

promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di

legge ed i regolamenti.

- Il testo del comma 2 dell'articolo 17, della legge 23

agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e

ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri),

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 12 settembre  1988,

n. 214, S.O. cosi' recita:

«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa

deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito   il

Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni

parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano

entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i

regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da

riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per

le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando

l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,

determinano le norme generali regolatrici della  materia  e

dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto

dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.».

- Il testo dell'articolo 16 del decreto legislativo  27

gennaio 2010, n. 17 (Attuazione della direttiva 2006/42/CE,

relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE

relativa  agli  ascensori),   pubblicato   nella   Gazzetta

Ufficiale del 19 febbraio 2010, n. 41, S.O. cosi' recita:

«Art.  16  (Ascensori  e   montacarichi).   -   1.   Le

disposizioni di attuazione della direttiva 2006/42/CE,  per

la parte relativa alle modifiche della  direttiva  95/16/CE

in materia di ascensori, sono adottate con regolamento,  ai

sensi dell'articolo 17, comma  2,  della  legge  23  agosto

1988, n. 400, di modifica del decreto del Presidente  della

Repubblica 30 aprile  1999,  n.  162,  fatto  salvo  quanto

previsto dall'articolo 13 della legge 4 febbraio  2005,  n.

11.».

- La direttiva 2006/42/CE e' pubblicata nella  G.U.U.E.

9 giugno 2006, n. L 157.

- La direttiva 1995/16/CE e' pubblicata nella  G.U.C.E.

7 settembre 1995, n. L 213.

- Si riporta il testo dell'allegato B, e degli articoli

1, 2, 3 e 4 della legge 7 luglio 2009, n. 88  (Disposizioni

per l'adempimento di obblighi  derivanti  dall'appartenenza

dell'Italia alle  Comunita'  europee  -  Legge  comunitaria

2008), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 luglio  2009,

n. 161, S.O.:

«Allegato B

(Articolo 1, commi 1 e 3)

2005/47/CE  del  Consiglio,   del   18   luglio   2005,

concernente  l'accordo  tra  la  Comunita'  delle  ferrovie

europee (CER) e la Federazione europea dei  lavoratori  dei

trasporti (ETF)  su  taluni  aspetti  delle  condizioni  di

lavoro dei lavoratori  mobili  che  effettuano  servizi  di

interoperabilita' transfrontaliera nel settore ferroviario;

2005/94/CE  del  Consiglio,  del  20   dicembre   2005,

relativa a misure comunitarie di lotta  contro  l'influenza

aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE;

2006/17/CE della Commissione, dell'8 febbraio 2006, che

attua la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e  del

Consiglio  per  quanto  riguarda  determinate  prescrizioni

tecniche  per  la  donazione,  l'approvvigionamento  e   il

controllo di tessuti e cellule umani;

2006/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del

17  maggio  2006,  che  modifica  la  direttiva  1999/62/CE

relativa alla tassazione a carico  di  autoveicoli  pesanti

adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune

infrastrutture;

2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del

17 maggio 2006, relativa alle macchine e  che  modifica  la

direttiva 95/16/CE (rifusione);

2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del

17 maggio 2006, relativa alle revisioni  legali  dei  conti

annuali e dei conti consolidati, che modifica le  direttive

78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva

84/253/CEE del Consiglio;

2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del

5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle

pari opportunita' e delle parita' di trattamento fra uomini

e donne in materia di occupazione ed impiego (rifusione);

2006/86/CE della Commissione, del 24 ottobre 2006,  che

attua la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e  del

Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni  in  tema  di

rintracciabilita',  la  notifica  di  reazioni  ed   eventi

avversi gravi e determinate prescrizioni  tecniche  per  la

codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e

la distribuzione di tessuti e cellule umani;

2006/112/CE  del  Consiglio,  del  28  novembre   2006,

relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto;

2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del

12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno;

2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del

20  dicembre  2006,  concernente  la   patente   di   guida

(rifusione);

2007/2/CE del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del

14  marzo  2007,  che  istituisce   un'Infrastruttura   per

l'informazione   territoriale   nella   Comunita'   europea

(Inspire);

2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del

23 maggio 2007,  relativa  all'immissione  sul  mercato  di

articoli pirotecnici;

2007/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del

20 giugno 2007, che modifica la  direttiva  89/391/CEE  del

Consiglio, le sue direttive particolari e le direttive  del

Consiglio 83/477/CEE, 91/383/CEE, 92/29/CEE e  94/33/CE  ai

fini della semplificazione e della razionalizzazione  delle

relazioni sull'attuazione pratica;

2007/36/CE del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,

dell'11  luglio  2007,  relativa  all'esercizio  di  alcuni

diritti degli azionisti di societa' quotate;

2007/43/CE del  Consiglio,  del  28  giugno  2007,  che

stabilisce  norme  minime  per  la  protezione  dei   polli

allevati per la produzione di carne;

2007/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del

5 settembre 2007, che modifica la direttiva  92/49/CEE  del

Consiglio e le direttive 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE

e 2006/48/CE per quanto riguarda le regole procedurali e  i

criteri per la valutazione prudenziale  di  acquisizioni  e

incrementi di partecipazioni nel settore finanziario;

2007/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del

5 settembre 2007, che  reca  disposizioni  sulle  quantita'

nominali dei prodotti preconfezionati, abroga le  direttive

75/106/CEE  e  80/232/CEE  del  Consiglio  e  modifica   la

direttiva 76/211/CEE del Consiglio;

2007/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del

23 ottobre 2007, che modifica la direttiva  91/440/CEE  del

Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie

e la direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione  della

capacita' di infrastruttura ferroviaria  e  all'imposizione

dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria;

2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del

23  ottobre  2007,   relativa   alla   certificazione   dei

macchinisti addetti alla guida di locomotori  e  treni  sul

sistema ferroviario della Comunita';

2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del

23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla  gestione

dei rischi di alluvioni;

2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del

13 novembre 2007, relativa  ai  servizi  di  pagamento  nel

mercato interno, recante modifica delle direttive  97/7/CE,

2002/65/CE,  2005/60/CE  e  2006/48/CE,   che   abroga   la

direttiva 97/5/CE;

2007/65/CE del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,

dell'11 dicembre 2007, che modifica la direttiva 89/552/CEE

del Consiglio  relativa  al  coordinamento  di  determinate

disposizioni legislative,  regolamentari  e  amministrative

degli Stati membri concernenti l'esercizio delle  attivita'

televisive;

2007/66/CE del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,

dell'11 dicembre 2007, che modifica le direttive 89/665/CEE

e  92/13/CEE  del  Consiglio   per   quanto   riguarda   il

miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso  in

materia d'aggiudicazione degli appalti pubblici;

2008/5/CE  della  Commissione,  del  30  gennaio  2008,

relativa  alla  specificazione  sull'etichetta  di   alcuni

prodotti alimentari di altre indicazioni obbligatorie oltre

a quelle previste dalla direttiva 2000/13/CE del Parlamento

europeo e del Consiglio (versione codificata);

2008/8/CE del Consiglio,  del  12  febbraio  2008,  che

modifica la direttiva 2006/112/CE per  quanto  riguarda  il

luogo delle prestazioni di servizi;

2008/9/CE del Consiglio,  del  12  febbraio  2008,  che

stabilisce norme dettagliate per il  rimborso  dell'imposta

sul valore aggiunto, previsto dalla direttiva  2006/112/CE,

ai soggetti passivi non stabiliti  nello  Stato  membro  di

rimborso, ma in un altro Stato membro;

2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del

23  aprile  2008,  relativa  ai  contratti  di  credito  ai

consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE;

2008/49/CE  della  Commissione,  del  16  aprile  2008,

recante   modifica   dell'allegato   II   della   direttiva

2004/36/CE del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  per

quanto  riguarda  i  criteri  per   l'effettuazione   delle

ispezioni a terra sugli aeromobili che utilizzano aeroporti

comunitari;

2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del

21 maggio 2008, relativa alla qualita' dell'aria ambiente e

per un'aria piu' pulita in Europa;

2008/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del

21 maggio 2008, che modifica la  direttiva  91/477/CEE  del

Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e  della

detenzione di armi;

2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del

21  maggio  2008,  relativa  a  determinati  aspetti  della

mediazione in materia civile e commerciale;

2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del

17 giugno 2008,  che  istituisce  un  quadro  per  l'azione

comunitaria nel campo della politica per l'ambiente  marino

(direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino);

2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del

17 giugno 2008, relativa all'interoperabilita' del  sistema

ferroviario comunitario (rifusione);

2008/59/CE del  Consiglio,  del  12  giugno  2008,  che

adegua la direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del

Consiglio che fissa i requisiti tecnici per le  navi  della

navigazione interna a motivo dell'adesione della Repubblica

di Bulgaria e della Romania;

2008/63/CE  della  Commissione,  del  20  giugno  2008,

relativa alla concorrenza sui mercati delle apparecchiature

terminali di telecomunicazioni;

2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del

24 settembre 2008, relativa al trasporto interno  di  merci

pericolose;

2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008,  relativa

all'identificazione e alla registrazione dei suini;

2008/73/CE del  Consiglio,  del  15  luglio  2008,  che

semplifica le procedure di redazione  degli  elenchi  e  di

diffusione  dell'informazione  in   campo   veterinario   e

zootecnico  e  che  modifica   le   direttive   64/432/CEE,

77/504/CEE, 88/407/CEE, 88/661/CEE, 89/361/CEE, 89/556/CEE,

90/426/CEE, 90/427/CEE, 90/428/CEE, 90/429/CEE, 90/539/CEE,

91/68/CEE,  91/496/CEE,  92/35/CEE,  92/65/CEE,  92/66/CEE,

92/119/CEE, 94/28/CE, 2000/75/CE, la decisione  2000/258/CE

nonche' le direttive 2001/89/CE, 2002/60/CE e 2005/94/CE;

2008/87/CE della Commissione, del  22  settembre  2008,

che modifica la direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo

e del Consiglio che fissa i requisiti tecnici per  le  navi

della navigazione interna;

2008/90/CE  del  Consiglio,  del  29  settembre   2008,

relativa  alla   commercializzazione   dei   materiali   di

moltiplicazione delle piante da frutto e  delle  piante  da

frutto destinate alla produzione di frutti (rifusione);

2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del

19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che  abroga  alcune

direttive;

2008/100/CE della Commissione, del 28 ottobre 2008, che

modifica la direttiva  90/496/CEE  del  Consiglio  relativa

all'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari  per

quanto riguarda  le  razioni  giornaliere  raccomandate,  i

coefficienti di  conversione  per  il  calcolo  del  valore

energetico e le definizioni;

2008/117/CE  del  Consiglio,  del  16  dicembre   2008,

recante modifica della direttiva  2006/112/CE  relativa  al

sistema  comune  d'imposta   sul   valore   aggiunto,   per

combattere  la  frode  fiscale  connessa  alle   operazioni

intracomunitarie;

2008/118/CE  del  Consiglio,  del  16  dicembre   2008,

relativa al regime generale delle accise e  che  abroga  la

direttiva 92/12/CEE.».

«Art.  1  (Delega  al  Governo  per   l'attuazione   di

direttive comunitarie). - 1.  Il  Governo  e'  delegato  ad

adottare, entro la  scadenza  del  termine  di  recepimento

fissato dalle  singole  direttive,  i  decreti  legislativi

recanti  le  norme  occorrenti  per  dare  attuazione  alle

direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati  A  e

B. Per le direttive elencate negli allegati A e  B  il  cui

termine di recepimento sia gia' scaduto  ovvero  scada  nei

tre mesi successivi alla data di entrata  in  vigore  della

presente legge,  il  Governo  e'  delegato  ad  adottare  i

decreti legislativi di attuazione entro tre mesi dalla data

di entrata in vigore della presente legge. Per le direttive

elencate negli allegati A e B che non prevedono un  termine

di recepimento,  il  Governo  e'  delegato  ad  adottare  i

decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata

in vigore della presente legge.

2. I decreti legislativi sono  adottati,  nel  rispetto

dell'articolo 14 della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  su

proposta del Presidente del Consiglio dei  Ministri  o  del

Ministro per  le  politiche  europee  e  del  Ministro  con

competenza istituzionale  prevalente  per  la  materia,  di

concerto  con  i  Ministri  degli  affari   esteri,   della

giustizia, dell'economia e delle finanze e  con  gli  altri

Ministri  interessati  in   relazione   all'oggetto   della

direttiva.

3.  Gli  schemi   dei   decreti   legislativi   recanti

attuazione delle  direttive  comprese  nell'elenco  di  cui

all'allegato B, nonche', qualora sia previsto il ricorso  a

sanzioni  penali,  quelli  relativi  all'attuazione   delle

direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato A,  sono

trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri  previsti

dalla legge, alla Camera dei deputati  e  al  Senato  della

Repubblica perche' su di essi sia espresso  il  parere  dei

competenti organi  parlamentari.  Decorsi  quaranta  giorni

dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in

mancanza del parere. Qualora il termine  per  l'espressione

del parere parlamentare di cui al presente comma  ovvero  i

diversi termini previsti dai commi 4 e 8 scadano nei trenta

giorni che precedono la scadenza dei  termini  previsti  ai

commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati

di novanta giorni.

4.  Gli  schemi   dei   decreti   legislativi   recanti

attuazione  delle  direttive  che  comportino   conseguenze

finanziarie sono corredati della relazione tecnica  di  cui

all'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n.

468, e successive modificazioni. Su di  essi  e'  richiesto

anche il parere delle Commissioni  parlamentari  competenti

per i profili  finanziari.  Il  Governo,  ove  non  intenda

conformarsi  alle  condizioni  formulate  con   riferimento

all'esigenza di garantire  il  rispetto  dell'articolo  81,

quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i

testi,  corredati  dei   necessari   elementi   integrativi

d'informazione, per i pareri definitivi  delle  Commissioni

parlamentari  competenti  per  i  profili  finanziari,  che

devono essere espressi entro venti giorni.

5. Entro ventiquattro mesi dalla  data  di  entrata  in

vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al  comma

1, nel rispetto dei principi e  criteri  direttivi  fissati

dalla presente legge, il  Governo  puo'  adottare,  con  la

procedura  indicata  nei  commi  2,  3  e  4,  disposizioni

integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai

sensi del citato comma 1, fatto salvo quanto  previsto  dal

comma 6.

6. I decreti legislativi, relativi  alle  direttive  di

cui agli allegati A e B, adottati, ai  sensi  dell'articolo

117, quinto comma, della  Costituzione,  nelle  materie  di

competenza  legislativa  delle  regioni  e  delle  province

autonome,  si  applicano  alle  condizioni  e  secondo   le

procedure di cui all'articolo 11, comma 8,  della  legge  4

febbraio 2005, n. 11.

7. Il Ministro per le politiche europee,  nel  caso  in

cui una o piu' deleghe di cui  al  comma  1  non  risultino

esercitate alla scadenza del  termine  previsto,  trasmette

alla Camera dei deputati e al Senato della  Repubblica  una

relazione   che   da'   conto   dei   motivi   addotti    a

giustificazione del ritardo  dai  Ministri  con  competenza

istituzionale prevalente per la materia. Il Ministro per le

politiche europee ogni sei mesi informa altresi' la  Camera

dei deputati e il Senato della Repubblica  sullo  stato  di

attuazione delle direttive da parte delle regioni  e  delle

province autonome nelle materie di loro competenza, secondo

modalita' di individuazione delle stesse  da  definire  con

accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra

lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di

Bolzano.

8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri

parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni  penali

contenute  negli  schemi  di  decreti  legislativi  recanti

attuazione delle direttive comprese negli  elenchi  di  cui

agli allegati A e B, ritrasmette con le sue osservazioni  e

con  eventuali  modificazioni  i  testi  alla  Camera   dei

deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni

dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati  anche

in mancanza di nuovo parere.».

«Art. 2 (Principi e criteri  direttivi  generali  della

delega legislativa). - 1. Salvi gli  specifici  principi  e

criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni  di  cui  ai

capi II e IV, ed  in  aggiunta  a  quelli  contenuti  nelle

direttive  da  attuare,  i  decreti  legislativi   di   cui

all'articolo  1  sono  informati  ai  seguenti  principi  e

criteri direttivi generali:

a)  le   amministrazioni   direttamente   interessate

provvedono all'attuazione dei decreti  legislativi  con  le

ordinarie strutture amministrative,  secondo  il  principio

della massima  semplificazione  dei  procedimenti  e  delle

modalita' di organizzazione e di esercizio delle funzioni e

dei servizi;

b) ai  fini  di  un  migliore  coordinamento  con  le

discipline vigenti per i singoli settori interessati  dalla

normativa  da  attuare,  sono  introdotte   le   occorrenti

modificazioni  alle  discipline  stesse,  fatti   salvi   i

procedimenti  oggetto  di  semplificazione   amministrativa

ovvero le materie oggetto di delegificazione;

c) al di fuori dei casi previsti dalle  norme  penali

vigenti, ove necessario per assicurare  l'osservanza  delle

disposizioni  contenute  nei  decreti   legislativi,   sono

previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni

alle disposizioni dei decreti stessi. Le  sanzioni  penali,

nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda  fino  a  150.000

euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in  via

alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni

ledano o espongano a pericolo interessi  costituzionalmente

protetti. In tali casi sono previste: la pena  dell'ammenda

alternativa all'arresto per le infrazioni che  espongono  a

pericolo  o  danneggiano  l'interesse  protetto;  la   pena

dell'arresto  congiunta  a  quella  dell'ammenda   per   le

infrazioni che recano un  danno  di  particolare  gravita'.

Nelle   predette   ipotesi,   in   luogo   dell'arresto   e

dell'ammenda, possono essere  previste  anche  le  sanzioni

alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del  decreto

legislativo  28  agosto  2000,  n.  274,  e   la   relativa

competenza del giudice di pace. La sanzione  amministrativa

del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro  e  non

superiore a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni  che

ledano o espongano a pericolo interessi diversi  da  quelli

indicati nei periodi  precedenti.  Nell'ambito  dei  limiti

minimi e  massimi  previsti,  le  sanzioni  indicate  nella

presente  lettera  sono  determinate  nella  loro  entita',

tenendo   conto   della   diversa   potenzialita'    lesiva

dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in

astratto, di specifiche qualita' personali  del  colpevole,

comprese  quelle  che  impongono  particolari   doveri   di

prevenzione, controllo o vigilanza, nonche'  del  vantaggio

patrimoniale che  l'infrazione  puo'  recare  al  colpevole

ovvero alla persona  o  all'ente  nel  cui  interesse  egli

agisce. Entro i limiti  di  pena  indicati  nella  presente

lettera  sono  previste   sanzioni   identiche   a   quelle

eventualmente  gia'  comminate  dalle  leggi  vigenti   per

violazioni omogenee e di pari  offensivita'  rispetto  alle

infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi. Nelle

materie  di  cui  all'articolo  117,  quarto  comma,  della

Costituzione, le sanzioni amministrative  sono  determinate

dalle regioni. Le somme derivanti dalle sanzioni  di  nuova

istituzione, stabilite  con  i  provvedimenti  adottati  in

attuazione della presente legge, sono  versate  all'entrata

del bilancio dello Stato per essere  riassegnate,  entro  i

limiti previsti dalla legislazione vigente, con decreti del

Ministro    dell'economia    e    delle    finanze,    alle

amministrazioni competenti all'irrogazione delle stesse;

d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e

che   non   riguardano    l'attivita'    ordinaria    delle

amministrazioni statali o regionali possono essere previste

nei decreti legislativi recanti  le  norme  necessarie  per

dare attuazione alle direttive, nei soli limiti  occorrenti

per  l'adempimento  degli  obblighi  di  attuazione   delle

direttive stesse; alla  relativa  copertura,  nonche'  alla

copertura  delle  minori  entrate  eventualmente  derivanti

dall'attuazione  delle  direttive,  in   quanto   non   sia

possibile farvi fronte con  i  fondi  gia'  assegnati  alle

competenti amministrazioni, si provvede a carico del  fondo

di rotazione di cui all'articolo 5 della  legge  16  aprile

1987, n. 183;

e)  all'attuazione  di   direttive   che   modificano

precedenti direttive gia' attuate con legge o  con  decreto

legislativo si procede, se la  modificazione  non  comporta

ampliamento   della   materia   regolata,   apportando   le

corrispondenti  modificazioni  alla  legge  o  al   decreto

legislativo di attuazione della direttiva modificata;

f) nella predisposizione dei decreti  legislativi  si

tiene conto delle eventuali modificazioni  delle  direttive

comunitarie   comunque   intervenute   fino   al    momento

dell'esercizio della delega;

g)   quando   si   verifichino   sovrapposizioni   di

competenze tra amministrazioni  diverse  o  comunque  siano

coinvolte le competenze di piu' amministrazioni statali,  i

decreti  legislativi  individuano,   attraverso   le   piu'

opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di

sussidiarieta',  differenziazione,  adeguatezza   e   leale

collaborazione e le competenze delle regioni e degli  altri

enti   territoriali,   le   procedure   per   salvaguardare

l'unitarieta' dei processi decisionali, la trasparenza,  la

celerita',   l'efficacia   e   l'economicita'   nell'azione

amministrativa e  la  chiara  individuazione  dei  soggetti

responsabili;

h) quando non siano d'ostacolo i diversi  termini  di

recepimento, sono attuate con un unico decreto  legislativo

le  direttive  che  riguardano  le  stesse  materie  o  che

comunque   comportano   modifiche   degli    stessi    atti

normativi.».

«Art.  3.  (Delega  al  Governo   per   la   disciplina

sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie). -

1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle  norme

comunitarie nell'ordinamento nazionale, il  Governo,  fatte

salve le norme penali vigenti,  e'  delegato  ad  adottare,

entro due anni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della

presente legge,  disposizioni  recanti  sanzioni  penali  o

amministrative per le violazioni di obblighi  contenuti  in

provvedimenti attuativi di direttive comunitarie, di natura

regolamentare o  amministrativa,  emanati  ai  sensi  delle

leggi comunitarie  vigenti,  o  in  regolamenti  comunitari

pubblicati alla data di entrata in  vigore  della  presente

legge, per i quali non sono gia' previste sanzioni penali o

amministrative.

2. La delega di  cui  al  comma  1  e'  esercitata  con

decreti legislativi  adottati  ai  sensi  dell'articolo  14

della legge  23  agosto  1988,  n.  400,  su  proposta  del

Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le

politiche  europee  e  del  Ministro  della  giustizia,  di

concerto con i Ministri competenti per materia.  I  decreti

legislativi si informano ai principi e criteri direttivi di

cui all'articolo 2, comma 1, lettera c).

3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente

articolo sono trasmessi  alla  Camera  dei  deputati  e  al

Senato della Repubblica per  l'espressione  del  parere  da

parte dei competenti organi parlamentari con le modalita' e

nei termini previsti dai commi 3 e 8 dell'articolo 1.».

«Art.  4.  (Modifica  all'articolo  9  della  legge   4

febbraio 2005, n.  11,  in  materia  di  oneri  relativi  a

prestazioni e controlli). - 1. All'articolo 9 della legge 4

febbraio 2005, n. 11, e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente

comma:

"2-bis. Le entrate derivanti dalle tariffe  determinate

ai sensi del comma 2 sono attribuite, nei  limiti  previsti

dalla  legislazione  vigente,  alle   amministrazioni   che

effettuano  le  prestazioni   e   i   controlli,   mediante

riassegnazione ai sensi del regolamento di cui  al  decreto

del  Presidente  della  Repubblica  10  novembre  1999,  n.

469."».

- Il testo dell'articolo  47  della  legge  6  febbraio

1996, n. 52, (Disposizioni per  l'adempimento  di  obblighi

derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia  alle   Comunita'

europee  -  legge  comunitaria  1994),   pubblicata   nella

Gazzetta Ufficiale 10 febbraio 1996,  n.  34,  S.O.,  cosi'

recita:

«Art. 47 (Procedure di certificazione e/o  attestazione

finalizzate alla marcatura CE). - 1. Le spese relative alle

procedure   di   certificazione   e/o   attestazione    per

l'apposizione della marcatura CE, previste dalla  normativa

comunitaria, nonche' quelle conseguenti alle  procedure  di

riesame delle istanze presentate per le  stesse  finalita',

sono a carico del  fabbricante  o  del  suo  rappresentante

stabilito nell'Unione europea.

2.  Le  spese  relative  alle   procedure   finalizzate

all'autorizzazione  degli  organismi   ad   effettuare   le

procedure di cui al comma 1 sono a carico dei  richiedenti.

Le spese relative ai successivi controlli  sugli  organismi

autorizzati  sono  a  carico   di   tutti   gli   organismi

autorizzati per  la  medesima  tipologia  dei  prodotti.  I

controlli  possono  avvenire  anche  mediante   l'esame   a

campione dei prodotti certificati.

3. I proventi derivanti dalle attivita' di cui al comma

1, se effettuate da organi dell'amministrazione centrale  o

periferica dello Stato, e dall'attivita' di cui al comma 2,

sono versati  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per

essere  successivamente  riassegnati,   con   decreto   del

Ministro del tesoro, agli stati di previsione dei Ministeri

interessati sui capitoli  destinati  al  funzionamento  dei

servizi preposti, per lo svolgimento delle attivita' di cui

ai  citati  commi  e  per  l'effettuazione  dei   controlli

successivi sul mercato che possono essere effettuati  dalle

autorita' competenti mediante l'acquisizione  temporanea  a

titolo  gratuito  dei  prodotti  presso  i  produttori,   i

distributori ed i rivenditori.

4. Con uno o piu' decreti dei Ministri  competenti  per

materia, di concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,  sono

determinate ed aggiornate, almeno ogni due anni, le tariffe

per le attivita' autorizzative di cui al comma 2 e  per  le

attivita' di  cui  al  comma  1  se  effettuate  da  organi

dell'amministrazione centrale  o  periferica  dello  Stato,

sulla base dei costi effettivi dei servizi resi, nonche' le

modalita'  di  riscossione  delle  tariffe  stesse  e   dei

proventi a copertura delle spese relative ai  controlli  di

cui al comma  2.  Con  gli  stessi  decreti  sono  altresi'

determinate le modalita' di erogazione dei compensi dovuti,

in   base   alla   vigente    normativa,    al    personale

dell'amministrazione  centrale  o  periferica  dello  Stato

addetto alle attivita' di cui ai  medesimi  commi  1  e  2,

nonche' le modalita' per l'acquisizione a titolo gratuito e

la successiva eventuale restituzione dei prodotti  ai  fini

dei controlli sul mercato effettuati dalle  amministrazioni

vigilanti nell'ambito dei poteri attribuiti dalla normativa

vigente. L'effettuazione dei  controlli  dei  prodotti  sul

mercato, come disciplinati dal  presente  comma,  non  deve

comportare ulteriori oneri  a  carico  del  bilancio  dello

Stato.

5. Con l'entrata in vigore dei decreti applicativi  del

presente   articolo,   sono   abrogate   le    disposizioni

incompatibili   emanate   in   attuazione   di    direttive

comunitarie in materia di certificazione CE.

6. I decreti di cui  al  comma  4  sono  emanati  entro

sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  dei

provvedimenti di recepimento delle direttive che  prevedono

l'apposizione della marcatura CE; trascorso  tale  termine,

si provvede con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei

Ministri, di concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,  del

bilancio   e    della    programmazione    economica;    le

amministrazioni inadempienti sono tenute a fornire  i  dati

di rispettiva competenza.».

- Il decreto del Presidente della Repubblica 30  aprile

1999, n. 162 (Regolamento recante  norme  per  l'attuazione

della   direttiva   95/16/CE   sugli   ascensori    e    di

semplificazione dei procedimenti  per  la  concessione  del

nulla osta per  ascensori  e  montacarichi,  nonche'  della

relativa  licenza  di  esercizio),  e'   pubblicato   nella

Gazzetta Ufficiale 10 giugno 1999, n. 134.

- Il testo del comma 3  dell'articolo  9,  del  decreto

legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  pubblicato  nella

Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202, cosi' recita:

«3. Il  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  puo'

sottoporre alla Conferenza unificata,  anche  su  richiesta

delle autonomie regionali e locali, ogni altro  oggetto  di

preminente interesse comune delle regioni, delle  province,

dei comuni e delle comunita' montane.».

Note all'art. 1:

- Per il decreto del  Presidente  della  Repubblica  n.

162del 1999, si veda nelle note alle premesse.

- Per la direttiva 1995/16/CE  e  2006/42/CE,  si  veda

nelle note alle premesse.

- Il testo dell'art. 13 della legge 4 febbraio 2005, n.

11 (Norme  generali  sulla  partecipazione  dell'Italia  al

processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di

esecuzione degli  obblighi  comunitari),  pubblicata  nella

Gazzetta Ufficiale 15 febbraio 2005, n. 37, cosi' recita:

«Art.  13  (Adeguamenti  tecnici).  -  1.  Alle   norme

comunitarie non autonomamente applicabili,  che  modificano

modalita' esecutive e caratteristiche di ordine tecnico  di

direttive gia' recepite nell'ordinamento nazionale, e' data

attuazione, nelle materie di cui all'articolo 117,  secondo

comma,  della  Costituzione,  con  decreto   del   Ministro

competente per materia, che ne da' tempestiva comunicazione

alla Presidenza del Consiglio dei Ministri  -  Dipartimento

per le politiche comunitarie.

2. In relazione a quanto  disposto  dall'articolo  117,

quinto comma, della Costituzione, i provvedimenti di cui al

presente articolo possono essere adottati nelle materie  di

competenza  legislativa  delle  regioni  e  delle  province

autonome al fine di porre rimedio all'eventuale inerzia dei

suddetti enti nel dare attuazione a norme  comunitarie.  In

tale caso, i provvedimenti statali adottati  si  applicano,

per le regioni e le province autonome nelle quali  non  sia

ancora in vigore la  propria  normativa  di  attuazione,  a

decorrere  dalla  scadenza  del   termine   stabilito   per

l'attuazione  della  rispettiva  normativa  comunitaria   e

perdono comunque efficacia dalla data di entrata in  vigore

della  normativa  di  attuazione  di  ciascuna  regione   e

provincia  autonoma.  I  provvedimenti  recano  l'esplicita

indicazione della natura sostitutiva del potere  esercitato

e  del  carattere  cedevole  delle  disposizioni  in   essi

contenute.».

Art. 2

Modifiche all'articolo 1 del decreto

del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162

1. L'articolo 1 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  30

aprile 1999, n. 162, e' sostituito dal seguente:

«Art. 1 (Ambito di  applicazione).  -  1.  Le  norme  del  presente

regolamento si applicano agli ascensori, in servizio permanente negli

edifici e nelle costruzioni,  nonche'  ai  componenti  di  sicurezza,

utilizzati in tali ascensori ed elencati nell'allegato IV.

2. Gli apparecchi di sollevamento che si spostano lungo un percorso

perfettamente definito nello spazio, pur non spostandosi lungo  guide

rigide,  sono  considerati  apparecchi  che   rientrano   nel   campo

d'applicazione del presente regolamento.

3. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento:

a) gli apparecchi di sollevamento la cui velocita' di spostamento

non supera 0,15 m/s, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 11;

b) gli ascensori da cantiere;

c) gli impianti a fune, comprese le funicolari;

d) gli ascensori appositamente  progettati  e  costruiti  a  fini

militari o di mantenimento dell'ordine;

e) gli  apparecchi  di  sollevamento  dai  quali  possono  essere

effettuati lavori;

f) gli ascensori utilizzati nei pozzi delle miniere;

g) gli apparecchi di sollevamento destinati  al  sollevamento  di

artisti durante le rappresentazioni;

h)  gli  apparecchi  di  sollevamento  installati  in  mezzi   di

trasporto;

i) gli apparecchi di sollevamento collegati  ad  una  macchina  e

destinati esclusivamente all'accesso ai posti di lavoro,  compresi  i

punti di manutenzione e ispezione delle macchine;

l) i treni a cremagliera;

m) le scale mobili e i marciapiedi mobili.».

Art. 3

Modifiche all'articolo 2 del decreto

del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162

1. L'articolo 2 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  30

aprile 1999, n. 162, e' sostituito dal seguente:

«Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini del  presente  regolamento,  si

intende per:

a) ascensore: un apparecchio di sollevamento  che  collega  piani

definiti, mediante un supporto del carico e che si sposta lungo guide

rigide e la cui  inclinazione  sull'orizzontale  e'  superiore  a  15

gradi, destinato al trasporto:

1) di persone,

2) di persone e cose,

3) soltanto di cose, se il supporto del carico e'  accessibile,

ossia se una persona puo' entrarvi senza difficolta', ed e' munito di

comandi situati all'interno del supporto del carico o  a  portata  di

una persona all'interno del supporto del carico;

b) montacarichi: un apparecchio  di  sollevamento  a  motore,  di

portata non inferiore a 25 kg, che collega piani definiti mediante un

supporto del carico che si sposta lungo guide rigide, o che si sposta

lungo un percorso perfettamente  definito  nello  spazio,  e  la  cui

inclinazione sull'orizzontale e' superiore a 15 gradi,  destinato  al

trasporto di sole cose, inaccessibile alle persone o, se accessibile,

non munito di comandi situati all'interno del supporto del carico o a

portata di una persona all'interno del supporto del carico;

c)  supporto  del  carico:  la   parte   dell'ascensore   o   del

montacarichi che sorregge le persone e/o le  cose  per  sollevarle  o

abbassarle;

d)   installatore   dell'ascensore:   il    responsabile    della

progettazione,  della  fabbricazione,  dell'installazione   e   della

commercializzazione dell'ascensore, che  appone  la  marcatura  CE  e

redige la dichiarazione CE di conformita';

e)  commercializzazione  di  un  ascensore:  ha  luogo  allorche'

l'installatore mette per la prima volta  l'ascensore  a  disposizione

dell'utente;

f) commercializzazione di un componente di  sicurezza:  la  prima

immissione sul  mercato  dell'Unione  europea,  a  titolo  oneroso  o

gratuito, di un componente di sicurezza per la  sua  distribuzione  o

impiego;

g) componenti di sicurezza: i componenti  elencati  nell'allegato

IV;

h) fabbricante dei componenti di sicurezza: il responsabile della

progettazione e della fabbricazione dei componenti di sicurezza,  che

appone la marcatura CE e redige la dichiarazione CE di conformita';

i)  ascensore  modello:  un  ascensore  rappresentativo  la   cui

documentazione tecnica indica come  saranno  rispettati  i  requisiti

essenziali  di  sicurezza  negli  ascensori  derivati  dall'ascensore

modello, definito in  base  a  parametri  oggettivi  e  che  utilizza

componenti di sicurezza identici. Nella documentazione  tecnica  sono

chiaramente specificate, con indicazione dei valori massimi e minimi,

tutte  le  varianti  consentite  tra  l'ascensore  modello  e  quelli

derivati dallo stesso. E' permesso dimostrare con calcoli o in base a

schemi di progettazione la similarita' di una serie di dispositivi  o

disposizioni rispondenti ai requisiti essenziali di sicurezza;

l) messa in esercizio: la prima  utilizzazione  dell'ascensore  o

del componente di sicurezza;

m)  modifiche  costruttive  non   rientranti   nell'ordinaria   o

straordinaria manutenzione, in particolare:

1) il cambiamento della velocita';

2) il cambiamento della portata;

3) il cambiamento della corsa;

4)  il  cambiamento  del  tipo  di  azionamento,  quali  quello

idraulico o elettrico;

5) la sostituzione del macchinario, del supporto del carico con

la   sua   intelaiatura,   del   quadro   elettrico,    del    gruppo

cilindro-pistone, delle porte di piano, delle difese del  vano  e  di

altri componenti principali;

n)  norme  armonizzate:  le  disposizioni  di  carattere  tecnico

adottate dagli organismi  di  normazione  europea  su  mandato  della

Commissione europea e da quest'ultima approvate,  i  cui  riferimenti

sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle  Comunita'  europee  e

trasposte in una norma nazionale;

o) ascensori e montacarichi in servizio privato:  gli  ascensori,

montacarichi  e   apparecchi   di   sollevamento   rispondenti   alla

definizione di ascensore la cui velocita' di spostamento  non  supera

0,15 m/s installati in edifici pubblici o privati,  a  scopi  ed  usi

privati, anche se accessibili al pubblico.».

Art. 4

Modifiche all'articolo 11 del decreto

del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162

1. L'articolo 11 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  30

aprile 1999, n. 162, e' sostituito dal seguente:

«Art. 11  (Ambito  di  applicazione).  -  1.  Le  disposizioni  del

presente capo si  applicano  agli  ascensori  e  ai  montacarichi  in

servizio privato, nonche' agli apparecchi di sollevamento rispondenti

alla definizione di ascensore la cui  velocita'  di  spostamento  non

supera 0,15 m/s, in servizio privato.

2. Le disposizioni di cui al presente capo, non si  applicano  agli

ascensori,  ai  montacarichi  e  agli  apparecchi   di   sollevamento

rispondenti  alla  definizione  di  ascensore  la  cui  velocita'  di

spostamento non supera 0,15 m/s:

a) per miniere e per navi;

b) aventi corsa inferiore a 2 m;

c) azionati a mano;

d) che non sono installati stabilmente;

e) che sono montacarichi con portata pari o inferiore a 25 kg.".

Art. 5

Modifiche all'articolo 12 del decreto

del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162

1. L'articolo 12 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  30

aprile 1999, n. 162, e' sostituito dal seguente:

«Art. 12 (Messa in esercizio  degli  ascensori  e  montacarichi  in

servizio privato). -  1.  La  messa  in  esercizio  degli  ascensori,

montacarichi  e   apparecchi   di   sollevamento   rispondenti   alla

definizione di ascensore la cui velocita' di spostamento  non  supera

0,15 m/s, non destinati ad un  servizio  pubblico  di  trasporto,  e'

soggetta a comunicazione, da parte del proprietario o del suo  legale

rappresentante, al comune competente per territorio o alla  provincia

autonoma competente secondo il proprio statuto.

2. La comunicazione di cui al comma 1, da effettuarsi  entro  dieci

giorni dalla data della dichiarazione di conformita' dell'impianto di

cui  all'articolo  6,  comma  5,  del  presente  regolamento   ovvero

all'articolo 3, comma 3,  lettera  e),  del  decreto  legislativo  27

gennaio 2010, n. 17, contiene:

a) l'indirizzo dello stabile ove e' installato l'impianto;

b) la velocita', la portata, la corsa, il numero delle fermate  e

il tipo di azionamento;

c)  il  nominativo  o  la   ragione   sociale   dell'installatore

dell'ascensore o del fabbricante del montacarichi o  dell'apparecchio

di sollevamento rispondente alla  definizione  di  ascensore  la  cui

velocita' di spostamento non supera 0,15 m/s, ai sensi  dell'articolo

3, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17;

d)  la  copia  della  dichiarazione   di   conformita'   di   cui

all'articolo 6, comma 5, del presente regolamento ovvero all'articolo

3, comma 3, lettera e), del decreto legislativo 27 gennaio  2010,  n.

17;

e) l'indicazione della ditta, abilitata ai sensi del decreto  del

Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio  2008,  n.  37,  cui  il

proprietario ha affidato la manutenzione dell'impianto;

f)  l'indicazione  del  soggetto  incaricato  di  effettuare   le

ispezioni periodiche sull'impianto, ai sensi dell'articolo 13,  comma

1, che abbia accettato l'incarico.

3. L'ufficio competente  del  comune  assegna  all'impianto,  entro

trenta giorni, un numero di matricola e lo comunica al proprietario o

al suo  legale  rappresentante  dandone  contestualmente  notizia  al

soggetto competente per l'effettuazione delle verifiche periodiche.

4. Quando si apportano le modifiche costruttive di cui all'articolo

2,  comma  1,  lettera  m),  il  proprietario,   previo   adeguamento

dell'impianto, per la parte modificata o sostituita  nonche'  per  le

altre parti interessate alle disposizioni del  presente  regolamento,

invia la comunicazione di cui al comma 1  al  comune  competente  per

territorio nonche' al soggetto competente per  l'effettuazione  delle

verifiche periodiche.

5. E' fatto divieto di porre o mantenere in esercizio impianti  per

i quali non siano state effettuate, ovvero aggiornate  a  seguito  di

eventuali modifiche, le comunicazioni di cui al presente articolo.

6. Ferme restando in capo agli organi  competenti  le  funzioni  di

controllo ad essi attribuite dalla normativa vigente, e  fatto  salvo

l'eventuale accertamento di responsabilita' civile, nonche' penale  a

carico del proprietario dell'immobile e/o dell'installatore  e/o  del

fabbricante, il comune ordina l'immediata sospensione del servizio in

caso di inosservanza degli obblighi imposti dal presente regolamento.

7. Gli organi deputati al controllo sono tenuti a  dare  tempestiva

comunicazione al comune territorialmente competente dell'inosservanza

degli   obblighi   imposti   dal   presente   regolamento    rilevata

nell'esercizio delle loro funzioni.».

Art. 6

Modifiche all'articolo 13 del decreto

del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162

1. All'articolo 13, comma  1,  del  decreto  del  Presidente  della

Repubblica 30 aprile 1999, n. 162,  le  parole:  «degli  ascensori  e

montacarichi» sono sostituite dalle seguenti: «degli  ascensori,  dei

montacarichi e degli  apparecchi  di  sollevamento  rispondenti  alla

definizione di ascensore la cui velocita' di spostamento  non  supera

0,15 m/s».

Art. 7

Modifiche all'articolo 14 del decreto

del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162

1. All'articolo 14, comma  2,  del  decreto  del  Presidente  della

Repubblica  30  aprile  1999,  n.  162,  la  parola:  «ascensore»  e'

sostituita con la parola: «impianto».

2. All'articolo 14, comma  3,  del  decreto  del  Presidente  della

Repubblica 30 aprile 1999,  n.  162,  le  parole  «lettera  i)»  sono

sostituite dalle seguenti: «lettera m)».

Art. 8

Modifiche all'articolo 15 del decreto

del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162

1. All'articolo 15, comma  1,  del  decreto  del  Presidente  della

Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, le parole: «dell'ascensore  o  del

montacarichi» sono sostituite dalle seguenti: «degli  ascensori,  dei

montacarichi e degli  apparecchi  di  sollevamento  rispondenti  alla

definizione di ascensore la cui velocita' di spostamento  non  supera

0,15 m/s».

2. All'articolo 15, comma  4,  del  decreto  del  Presidente  della

Repubblica  30  aprile  1999,  n.  162,  la  parola:  «ascensori»  e'

sostituita dalle seguenti: «ascensori,  compresi  gli  apparecchi  di

sollevamento  rispondenti  alla  definizione  di  ascensore  la   cui

velocita' di spostamento non supera 0.15 m/s,».

Note all'art. 8:

- Si riporta il testo dell'art. 15 del  citato  decreto

del Presidente della  Repubblica  n.  162  del  1999,  come

modificato dal presente regolamento:

«Art.  15  (Manutenzione).   -   1.   Ai   fini   della

conservazione   dell'impianto    e    del    suo    normale

funzionamento,   il   proprietario   o   il   suo    legale

rappresentante sono tenuti ad affidare la  manutenzione  di

tutto il sistema degli ascensori, dei montacarichi e  degli

apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione  di

ascensore la cui velocita' di spostamento non  supera  0,15

m/s a persona munita di certificato  di  abilitazione  o  a

ditta  specializzata  ovvero  a  un  operatore  comunitario

dotato  di   specializzazione   equivalente   che   debbono

provvedere a mezzo di personale abilitato.

Il  certificato  di  abilitazione  e'  rilasciato   dal

prefetto, in seguito  all'esito  favorevole  di  una  prova

teorico  -  pratica,  da  sostenersi  dinanzi  ad  apposita

commissione esaminatrice ai sensi degli articoli 6, 7, 8, 9

e  10  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  24

dicembre 1951, n. 1767.

2.  Il  manutentore  provvede  anche  alla  manovra  di

emergenza  che,  in  caso  di   necessita',   puo'   essere

effettuata anche da  personale  di  custodia  istruito  per

questo scopo.

3. Il manutentore provvede, periodicamente, secondo  le

esigenze dell'impianto:

a)  a  verificare  il  regolare   funzionamento   dei

dispositivi  meccanici,  idraulici  ed  elettrici   e,   in

particolare, delle porte dei piani e delle serrature;

b) a verificare lo stato di conservazione delle  funi

e delle catene;

c)  alle  operazioni  normali   di   pulizia   e   di

lubrificazione delle parti.

4. Il manutentore provvede, almeno una volta  ogni  sei

mesi  per  gli  ascensori,  compresi  gli   apparecchi   di

sollevamento rispondenti alla definizione di  ascensore  la

cui velocita' spostamento non supera 0.15 m/s, e almeno una

volta all'anno per i montacarichi:

a)  a  verificare  l'integrita'  e  l'efficienza  del

paracadute, del  limitatore  di  velocita'  e  degli  altri

dispositivi di sicurezza;

b) a verificare minutamente le funi, le  catene  e  i

loro attacchi;

c) a verificare l'isolamento dell'impianto  elettrico

e l'efficienza dei collegamenti con la terra;

d) ad annotare i risultati di  queste  verifiche  sul

libretto di cui all'articolo 16.

5. Il manutentore promuove,  altresi',  tempestivamente

la riparazione  e  la  sostituzione  delle  parti  rotte  o

logorate, o a verificarne l'avvenuta, corretta, esecuzione.

6. Il  proprietario  o  il  suo  legale  rappresentante

provvedono   prontamente   alle    riparazioni    e    alle

sostituzioni.

7. Nel caso in cui il manutentore rilevi un pericolo in

atto, deve fermare l'impianto, fino a quando esso  non  sia

stato   riparato    informandone,    tempestivamente,    il

proprietario o il suo legale rappresentante e  il  soggetto

incaricato delle verifiche periodiche,  nonche'  il  comune

per   l'adozione   degli   eventuali    provvedimenti    di

competenza.».

Art. 9

Modifiche all'articolo 16 del decreto

del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162

1. L'articolo 16 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  30

aprile 1999, n. 162, e' sostituito dal seguente:

«Art. 16 (Libretto  e  targa).  -  1.  I  verbali  dalle  verifiche

periodiche e straordinarie debbono  essere  annotati  o  allegati  in

apposito libretto che, oltre ai verbali delle verifiche periodiche  e

straordinarie  e  agli  esiti  delle  visite  di  manutenzione,  deve

contenere  copia  delle   dichiarazioni   di   conformita'   di   cui

all'articolo 6, comma 5, del presente regolamento ovvero all'articolo

3, comma 3, lettera e) del decreto legislativo 27  gennaio  2010,  n.

17, e  copia  delle  comunicazioni  del  proprietario  o  suo  legale

rappresentante al competente ufficio comunale,  nonche'  copia  della

comunicazione del competente ufficio comunale al  proprietario  o  al

suo legale rappresentante relative al numero di  matricola  assegnato

all'impianto.

2. Il proprietario o il suo  legale  rappresentante  assicurano  la

disponibilita' del libretto all'atto  delle  verifiche  periodiche  o

straordinarie o nel caso del controllo di cui all'articolo  8,  comma

1, del presente regolamento  ovvero  all'articolo  6,  comma  1,  del

decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17.

3.  In  ogni  supporto  del  carico  devono  esporsi,  a  cura  del

proprietario o del suo legale rappresentante, le avvertenze per l'uso

e una targa recante le seguenti indicazioni:

a) soggetto incaricato di effettuare le verifiche periodiche;

b) installatore/fabbricante e numero di fabbricazione;

c) numero di matricola;

d) portata complessiva in chilogrammi;

e) se del caso, numero massimo di persone.».

Art. 10

Modifiche all'articolo 17 del decreto

del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162

1. All'articolo 17, comma  1,  del  decreto  del  Presidente  della

Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, le parole: «degli ascensori e  dei

montacarichi» sono sostituite dalle seguenti: «degli  ascensori,  dei

montacarichi e degli  apparecchi  di  sollevamento  rispondenti  alla

definizione di ascensore la cui velocita' di spostamento  non  supera

0.15 m/s».

Art. 11

Modifiche all'articolo 18 del decreto

del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162

1. All'articolo 18 del decreto del Presidente della  Repubblica  30

aprile 1999, n. 162, comma 1, dopo la parola «prodotti» sono aggiunte

le seguenti: «, fermo restando quanto previsto  dai  commi  1-bis  ed

1-ter».

2. All'articolo 18 del decreto del Presidente della  Repubblica  30

aprile 1999, n. 162, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. Con decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico,  di

concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali  e  con

il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro novanta

giorni dalla data di entrata in vigore  del  presente  decreto,  sono

rideterminate, fino a concorrenza del costo effettivo  del  servizio,

le  tariffe  di  cui  al   decreto   del   Ministro delle   attivita'

produttive in  data 13  febbraio  2004,  pubblicato  nella   Gazzetta

Ufficiale n. 84 del  9  aprile  2004,  e  le  relative  modalita'  di

versamento. Le predette tariffe sono aggiornate, sulla base del costo

effettivo del servizio e con le stesse  modalita',  almeno  ogni  due

anni.

1-ter. Le somme derivanti dalle tariffe di cui al comma 1-bis  sono

riattribuite agli stati di previsione del  Ministero  dello  sviluppo

economico e del Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,

quest'ultimo per la parte di  competenza  relativa  all'attivita'  di

sorveglianza  di  cui  all'articolo  8,   secondo   quanto   previsto

dall'articolo 2, commi da 615 a 617, della legge 24 dicembre 2007, n.

244 - legge finanziaria 2008.

1-quater. Il decreto del Ministro  delle  attivita'  produttive  in

data 13 febbraio 2004, concernente determinazione delle tariffe per i

servizi resi dal Ministero  delle  attivita'  produttive  e  relative

modalita' di pagamento, ai sensi del  decreto  del  Presidente  della

Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 e dell'articolo  47  della legge  6

febbraio 1996, n. 52, resta in vigore fino alla data  di  entrata  in

vigore del decreto di rideterminazione  delle  tariffe  previsto  dal

comma 1-bis del presente articolo.».

Note all'art. 11:

- Si riporta testo dell'art. 18 del citato decreto  del

Presidente della Repubblica n. 162 del 1999 come modificato

dal presente regolamento:

«Art.  18  (Norma  di  rinvio).  -  1.  Alle  procedure

relative   all'attivita'   di   certificazione    di    cui

all'articolo 6 e a quelle finalizzate  alla  autorizzazione

degli organismi di  certificazione,  alla  vigilanza  sugli

organismi stessi, nonche' all'effettuazione  dei  controlli

sui prodotti, fermo  restando  quanto  previsto  dai  commi

1-bis ed 1-ter, si applicano le disposizioni  dell'articolo

47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.

1-bis.  Con  decreto  del   Ministro   dello   sviluppo

economico, di concerto con il Ministro del lavoro  e  delle

politiche sociali e con il Ministro dell'economia  e  delle

finanze, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata  in

vigore del presente decreto,  sono  rideterminate,  fino  a

concorrenza del costo effettivo del servizio, le tariffe di

cui  al  decreto  interministeriale   13   febbraio   2004,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  84  del  9  aprile

2004, e le relative modalita' di  versamento.  Le  predette

tariffe sono aggiornate, sulla base del costo effettivo del

servizio e con le stesse modalita', almeno ogni due anni.

1-ter. Le somme derivanti dalle tariffe di cui al comma

1 bis  sono  riattribuite  agli  stati  di  previsione  del

Ministero dello sviluppo  economico  e  del  Ministero  del

lavoro e delle politiche sociali, quest'ultimo per la parte

di competenza relativa all'attivita' di sorveglianza di cui

all'articolo 8, secondo quanto  previsto  dall'articolo  2,

commi da 615 a 617, della legge 24 dicembre 2007, n.  244 -

legge finanziaria 2008.

1-quater. Il  decreto  del  Ministero  delle  attivita'

produttive  in   data   13   febbraio   2004,   concernente

determinazione  delle  tariffe  per  i  servizi  resi   dal

Ministero delle attivita' produttive e  relative  modalita'

di pagamento, ai sensi del  decreto  del  Presidente  della

Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 e dell'articolo 47  della

legge  6  febbraio  1996,  n.  52,  resta  in  vigore  fino

all'entrata in vigore del decreto di rideterminazione delle

tariffe previsto dal comma 1-bis del presente articolo.».

Art. 12

Modifiche all'allegato I del decreto

del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162

1. All'allegato I del decreto del Presidente  della  Repubblica  30

aprile 1999, n. 162, il punto 1.2 e' sostituito dal seguente:

«1.2. Supporto del  carico.  -  Il  supporto  del  carico  di  ogni

ascensore deve essere una cabina. La cabina deve essere progettata  e

costruita in modo da offrire lo spazio e la resistenza corrispondenti

al numero massimo di persone  e  al  carico  nominale  dell'ascensore

fissati dall'installatore.

Se l'ascensore e' destinato al trasporto di persone e le dimensioni

lo permettono, la cabina deve essere progettata e costruita  in  modo

da non ostacolare o impedire, per le sue caratteristiche strutturali,

l'accesso e l'uso da parte dei disabili e in modo da permettere tutti

gli adeguamenti appropriati destinati a  facilitarne  l'utilizzazione

da parte loro.».

Note all'art. 12:

- Si  riporta  il  testo  dell'allegato  I  del  citato

decreto del Presidente della Repubblica  n.  162  del  1999

come modificato dal presente regolamento:

«Allegato I

Requisiti essenziali di sicurezza e di salute relativi

alla progettazione e alla costruzione degli ascensori

e dei componenti di sicurezza

Osservazioni preliminari

1. Gli obblighi previsti dai  requisiti  essenziali  di

sicurezza e di salute si applicano soltanto se sussiste  il

rischio corrispondente per l'ascensore o per il  componente

di sicurezza in questione allorche' viene  utilizzato  alle

condizioni previste dall'installatore dell'ascensore o  dal

fabbricante del componente di sicurezza.

2. I requisiti essenziali  di  sicurezza  e  di  salute

elencati  nella  direttiva  sono  inderogabili.   Tuttavia,

tenuto conto dello stato della tecnica,  gli  obiettivi  da

essi prefissi possono non essere raggiunti. In questo  caso

e nella misura del possibile l'ascensore o il componente di

sicurezza deve essere progettato e  costruito  per  tendere

verso tali obiettivi.

3.  Il  fabbricante  del  componente  di  sicurezza   e

l'installatore dell'ascensore hanno l'obbligo di effettuare

un'analisi dei rischi  per  individuare  tutti  quelli  che

concernono il loro prodotto; devono, inoltre, progettarlo e

costruirlo tenendo presente tale analisi.

4. Conformemente all'articolo 14 i requisiti essenziali

della direttiva 89/106/CEE, non richiamati  nella  presente

direttiva, si applicano agli ascensori.

1. Considerazioni generali.

1.1.   Applicazione   della    direttiva    89/392/CEE,

modificata  dalle   direttive   91/368/CEE,   93/44/CEE   e

93/68/CEE.

Allorquando il rischio corrispondente sussiste,  e  non

e' trattato nel presente allegato, si applicano i requisiti

essenziali di salute e di sicurezza di cui  all'allegato  I

della direttiva 89/392/CEE. In ogni  caso,  si  applica  il

requisito essenziale di cui al punto 1.1.2 dell'allegato  I

della direttiva 83/392/CEE.

1.2. Supporto del carico.

Il supporto del carico di ogni  ascensore  deve  essere

una cabina. La cabina deve essere progettata e costruita in

modo da offrire lo spazio e la resistenza corrispondenti al

numero  massimo   di   persone   e   al   carico   nominale

dell'ascensore fissati dall'installatore.

Se l'ascensore e' destinato al trasporto di  persone  e

le  dimensioni  lo  permettono,  la  cabina   deve   essere

progettata  e  costruita  in  modo  da  non  ostacolare   o

impedire, per le sue caratteristiche strutturali, l'accesso

e l'uso da parte dei disabili e in modo da permettere tutti

gli  adeguamenti  appropriati   destinati   a   facilitarne

l'utilizzazione da parte loro.

1.3. Elementi di sospensione e elementi di sostegno.

Gli elementi di sospensione e/o sostegno della  cabina,

compresi i collegamenti e gli  attacchi  terminali,  devono

essere studiati  e  progettati  in  modo  da  garantire  un

adeguato livello di sicurezza totale e ridurre al minimo il

rischio  di  caduta  della  cabina,  tenendo  conto   delle

condizioni di  utilizzazione,  dei  materiali  impiegati  e

delle condizioni di fabbricazione.

Qualora per la sospensione della cabina  si  utilizzino

funi o catene, devono esserci  almeno  due  funi  o  catene

indipendenti l'una  dall'altra,  ciascuna  con  un  proprio

sistema  di  attacco.  Tali  funi  o  catene   non   devono

comportare ne' raccordi, ne' impiombature,  eccetto  quelli

necessari al loro fissaggio o al loro allacciamento.

1.4.  Controllo  delle  sollecitazioni   (compresa   la

velocita' eccessiva).

1.4.1.  Gli   ascensori   devono   essere   progettati,

costruiti e installati in modo  da  rendere  senza  effetto

l'ordine di comando dei movimenti qualora il carico  superi

il valore nominale.

1.4.2.  Gli  ascensori  devono  essere  dotati  di   un

dispositivo  limitatore  di  velocita'   eccessiva.   Detti

requisiti non si  applicano  agli  ascensori  che,  per  la

progettazione  del  sistema  di  azionamento,  non  possono

raggiungere una velocita' eccessiva.

1.4.3. Gli ascensori a velocita' elevata devono  essere

dotati di un dispositivo  di  controllo  e  di  regolazione

della velocita'.

1.4.4. Gli ascensori con puleggia  di  frizione  devono

essere progettati in modo che sia assicurata la  stabilita'

delle funi di trazione sulla puleggia.

1.5. Motore.

1.5.1. Ciascun  ascensore  destinato  al  trasporto  di

persone deve avere un proprio macchinario. Questo requisito

non concerne gli  ascensori  in  cui  i  contrappesi  siano

sostituiti da una seconda cabina.

1.5.2. L'installatore dell'ascensore deve prevedere che

il macchinario e i dispositivi associati  di  un  ascensore

non siano accessibili tranne che per la manutenzione e  per

i casi di emergenza.

1.6. Comandi.

1.6.1. I comandi degli ascensori destinati al trasporto

dei disabili non accompagnati devono essere  opportunamente

progettati e disposti.

1.6.2. La funzione dei comandi deve essere  chiaramente

indicata.

1.6.3. I circuiti di azionamento  di  una  batteria  di

ascensori possono essere destinati o interconnessi.

1.6.4. Il materiale elettrico deve essere installato  e

collegato in modo che:

sia impossibile  fare  confusione  con  circuiti  non

appartenenti all'ascensore,

l'alimentazione di  energia  possa  essere  commutata

sotto carico,

i movimenti dell'ascensore dipendano da meccanismi di

sicurezza collocati in un circuito di comando  a  sicurezza

intrinseca,

un guasto all'impianto  elettrico  non  provochi  una

situazione pericolosa.

2. Rischi per le persone al di fuori della cabina.

2.1. L'ascensore deve essere progettato e costruito  in

modo che l'accesso al  volume  percorso  dalla  cabina  sia

impedito, tranne che  per  la  manutenzione  e  i  casi  di

emergenza. Prima che una persona si trovi in  tale  volume,

l'utilizzo  normale   dell'ascensore   deve   essere   reso

impossibile.

2.2. L'ascensore deve essere progettato e costruito  in

modo da impedire il rischio  di  schiacciamento  quando  la

cabina venga a trovarsi in una posizione estrema.

Si  raggiunge  questo  obiettivo  mediante  uno  spazio

libero o un volume di rifugio oltre le posizioni estreme.

Tuttavia, in casi  eccezionali,  lasciando  agli  Stati

membri  le  possibilita'  di  dare   il   proprio   accordo

preventivo, in particolare in edifici  gia'  esistenti,  le

autorita'  competenti   possono   prevedere   altri   mezzi

appropriati  per  evitare  tale  rischio  se  la  soluzione

precedente e' irrealizzabile.

2.3. Gli accessi di  piano  per  l'entrata  e  l'uscita

della cabina devono essere muniti di porte di piano  aventi

una resistenza  meccanica  sufficiente  in  funzione  delle

condizioni di uso previste.

Nel   funzionamento   normale,   un   dispositivo    di

interbloccaggio deve rendere impossibile:

un movimento della cabina comandato deliberatamente o

no se non sono chiuse e bloccate tutte le porte di piano;

l'apertura di una porta di piano se la cabina non  si

e' fermata ed e' al di fuori della zona di piano prevista a

tal fine.

Tuttavia, tutti i movimenti di ripristino  del  livello

al piano con porte aperte sono ammessi nelle zone  definite

a condizione  che  la  velocita'  di  tale  ripristino  sia

controllata.

3. Rischi per le persone nella cabina.

3.1.  Le   cabine   degli   ascensori   devono   essere

completamente chiuse da pareti cieche, compresi pavimenti e

soffitti, ad  eccezione  di  aperture  di  ventilazione,  e

dotate di porte cieche. Le porte delle cabine devono essere

progettate ed installate in modo che la  cabina  non  possa

effettuare alcun movimento, tranne quelli di ripristino del

livello di cui al punto 2.3, terzo comma, se le  porte  non

sono chiuse, e si fermi in caso di apertura delle porte.

Le porte delle cabine devono rimanere chiuse e bloccate

in caso di arresto tra due livelli se esiste un rischio  di

caduta tra la cabina e le difese del vano o in mancanza  di

difese del vano.

3.2. In caso di guasto dell'alimentazione di energia  o

dei  componenti,  l'ascensore   deve   essere   dotato   di

dispositivi destinati ad impedire la  caduta  libera  della

cabina o movimenti ascendenti incontrollati di essa.

Il dispositivo che impedisce  la  caduta  libera  della

cabina  deve  essere   indipendente   dagli   elementi   di

sospensione della cabina.

Tale dispositivo deve essere in grado di  arrestare  la

cabina con il suo carico nominale ed alla velocita' massima

prevista dall'installatore dell'ascensore. L'arresto dovuto

all'azione di detto  dispositivo  non  deve  provocare  una

decelerazione pericolosa per gli  occupanti,  in  tutte  le

condizioni di carico.

3.3. Devono essere  installati  ammortizzatori  tra  il

fondo del vano di corsa ed il pavimento della cabina.

In questo caso lo spazio libero previsto al  punto  2.2

deve essere misurato con gli  ammortizzatori  completamente

compressi.

Detto requisito non si applica agli  ascensori  la  cui

cabina, per la progettazione del  sistema  di  azionamento,

non puo' invadere lo spazio libero  previsto  al  paragrafo

2.2.

3.4. Gli ascensori devono essere progettati e costruiti

in modo da poter essere messi in movimento soltanto  se  il

dispositivo di cui al punto 3.2 e' in posizione operativa.

4. Altri rischi.

4.1. Quando sono motorizzate, le  porte  di  piano,  le

porte delle cabine, o  l'insieme  di  esse,  devono  essere

munite  di  un  dispositivo   che   eviti   i   rischi   di

schiacciamento durante il loro movimento.

4.2.  Quando  debbono   contribuire   alla   protezione

dell'edificio contro l'incendio, le porte di piano, incluse

quelle che comprendono parti  vetrate,  debbono  presentare

un'adeguata resistenza al fuoco, caratterizzata dalla  loro

integrita' e dalle loro proprieta' relative  all'isolamento

(non propagazione della  fiamma)  e  alla  trasmissione  di

calore (irraggiamento termico).

4.3. Gli eventuali contrappesi devono essere installati

in modo da evitare qualsiasi rischio di collisione  con  la

cabina o di caduta sulla stessa.

4.4. Gli ascensori devono essere dotati  di  mezzi  che

consentano  di  liberare   e   di   evacuare   le   persone

imprigionate nella cabina.

4.5.  Le  cabine  devono  essere  munite  di  mezzi  di

comunicazione bidirezionali che consentano di  ottenere  un

collegamento  permanente  con   un   servizio   di   pronto

intervento.

4.6. Gli ascensori devono essere progettati e costruiti

in modo che, se la temperatura nel locale  del  macchinario

supera   quella    massima    prevista    dall'installatore

dell'ascensore, essi possano terminare i movimenti in corso

e non accettino nuovi ordini di manovra.

4.7. Le cabine devono essere progettate e costruite  in

modo da assicurare un'aerazione sufficiente ai  passeggeri,

anche in caso di arresto prolungato.

4.8.  Nella  cabina  vi  deve  essere  un'illuminazione

sufficiente durante l'uso o quando  una  porta  e'  aperta;

inoltre deve esistere un'illuminazione di emergenza.

4.9. I mezzi di comunicazione di cui al paragrafo 4.5 e

l'illuminazione di emergenza di cui al paragrafo 4.8 devono

essere progettati e costruiti per poter funzionare anche in

caso di mancanza di energia normale  di  alimentazione.  Il

loro tempo di funzionamento  deve  essere  sufficiente  per

consentire  il  normale  svolgimento  delle  operazioni  di

soccorso.

4.10.  Il   circuito   di   comando   degli   ascensori

utilizzabili in caso di incendio deve essere  progettato  e

costruito in modo che si possa evitarne l'arresto ad alcuni

piani   e    consentire    il    controllo    preferenziale

dell'ascensore da parte delle squadre di soccorso.

5. Marcatura.

5.1.  Oltre  alle  indicazioni  minime  prescritte  per

qualsiasi   macchina   conformemente   al    punto    1.7.3

dell'allegato I della  direttiva  89/392/CEE,  ogni  cabina

deve essere dotata di una targa ben  visibile  nella  quale

siano chiaramente indicati il carico nominale di  esercizio

in chilogrammi ed il numero massimo di persone che  possono

prendervi posto.

5.2. Se l'ascensore e' progettato in modo tale  che  le

persone imprigionate nella cabina possano  liberarsi  senza

ricorrere ad aiuto esterno, le istruzioni  relative  devono

essere chiare e visibili nella cabina.

6. Istruzioni per l'uso.

6.1. I componenti di sicurezza di cui  all'allegato  IV

devono essere corredati di un libretto d'istruzioni redatto

in   una    lingua    ufficiale    dello    Stato    membro

dell'installatore  dell'ascensore  o  in  un'altra   lingua

comunitaria dallo stesso accettata, di modo che:

il montaggio,

i collegamenti,

la regolazione,

la manutenzione,

possano essere effettuati correttamente e senza rischi.

6.2. Ogni ascensore deve  essere  accompagnato  da  una

documentazione redatta nella/e lingua/e  ufficiale/i  della

Comunita'; essa/e  puo'/possono  essere  determinata/e,  in

conformita'  del  trattato,  dallo  Stato  membro  in   cui

l'ascensore e' installato. Detta  documentazione  comprende

almeno:

un libretto di istruzioni contenente i disegni  e  di

schemi necessari all'utilizzazione  normale,  nonche'  alla

manutenzione,   all'ispezione,   alla   riparazione,   alle

verifiche periodiche ed alla manovra di soccorso di cui  al

punto 4.4;

un  registro  sul  quale  si  possono   annotare   le

riparazioni e, se del caso, le verifiche periodiche.».

rt. 13

Disposizioni finanziarie

1. Le Amministrazioni interessate  provvedono  all'adempimento  dei

compiti derivanti dal presente  regolamento  con  le  risorse  umane,

strumentali e  finanziarie  disponibili  a  legislazione  vigente  e,

comunque, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza

pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

Dato a Roma, addi' 5 ottobre 2010

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del  Consiglio

dei Ministri

Ronchi,  Ministro  per  le  politiche

europee

Romani,  Ministro  per  lo   sviluppo

economico

Sacconi, Ministro del lavoro e  delle

politiche sociali

Frattini,   Ministro   degli   affari

esteri

Alfano, Ministro della giustizia

Tremonti,  Ministro  dell'economia  e

delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Alfano

Registrato alla Corte dei conti il 2 dicembre 2010

Ministeri istituzionali, registro n. 19, foglio n. 320